Анкета для проектирования и подбора холодильного оборудования камер охлаждения, замораживания и хранения продукции.

|  | Назначение теплоизолированных камер (например, хранение вакцин) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Условия размещения камеры (в помещении / на улице) |  |
|  | Желаемые внутренние размеры камеры | Длина (м) – Ширина (м) – Высота (м) – Объем хранения (тонн) - |
|  | Наличие подвальных помещений под камерой и расстояние до внешней стены здания |  |
|  | Место дверного проёма, расположение, расстояние до стен (при размещении внутри помещения), не менее 1 метра |  |
|  | Вид загружаемого продукта (например, вакцина (ИЛП) в картонных коробках) |  |
|  | Температура воздуха в камере (пределы поддержания), 0С (например, +2…+8 / -18 и ниже.) |  |
|  | Температура поступающего в камеру продукта, 0С (например, +2…+8 / -18 и ниже.) |  |
|  | Частота загрузок (выгрузок) продукта в камеру (например, 1 раз в час / 1 раз в сутки.) |  |
|  | Продолжительность загрузки (выгрузки) продукта в камеру, часов |  |
|  | Желаемые параметры для отображения на дисплее (например, температура внутри камеры) |  |
|  | Наличие вблизи ограждения камеры источников теплопритоков (печи, котлы, бойлеры, центральное отопление), по возможности указать их тепловую, эл. мощность (например, батарея центрального отопления из 5 регистров на расстоянии 7 метров от камеры) |  |
|  | Копия выкопировки прилегающих территорий или поэтажного плана здания (с указанием коммуникаций и размеров) Приложить к анкете |  |
|  | Желаемая схема расположения (указать цветным карандашом на выкопировке или плане) Приложить к анкете |  |
|  | Желаемая схема размещения изолированных зон внутри комплекса Приложить к анкете |  |
|  | Не менее 4 фото помещения или территории согласно схеме Планируемое место расположения камеры. Приложить к анкете |  |
|  | Дополнительные пожелания |  |